附件一：

获取招标文件申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与此项目的投标获取工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

接收采购文件指定电子邮箱：

获取时间：

被授权人签字：

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二:

投标单位集中供能案例项目年供冷综合能效比证明文件

（单位名称） 于    年   月  日承接我单位的 （合同名称）

一、供冷综合能效比=能源站输出冷量÷能源站用电量（不少于4个月运行数据）

| 抄表日期 | 月 日 | 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量表名称 | 电表起始 读数 | 电表终 读数 | 读数差值 | 互感器 倍率 | 用电量 （kWh） |
| 冷机计量电表① |  |  |  |  |  |
| 冷机计量电表② |  |  |  |  |  |
| 冷机计量电表③ |  |  |  |  |  |
| 冷机计量电表④ |  |  |  |  |  |
| 冷机计量电表⑤ |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵计量电表① |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵计量电表② |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵计量电表③ |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵计量电表④ |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵计量电表⑤ |  |  |  |  |  |
| 冷却泵计量电表① |  |  |  |  |  |
| 冷却泵计量电表② |  |  |  |  |  |
| 冷却泵计量电表③ |  |  |  |  |  |
| 冷却泵计量电表④ |  |  |  |  |  |
| 冷却泵计量电表⑤ |  |  |  |  |  |
| 冷却塔计量电表① |  |  |  |  |  |
| 冷却塔计量电表② |  |  |  |  |  |
| 冷却塔计量电表③ |  |  |  |  |  |
| 冷却塔计量电表④ |  |  |  |  |  |
| 冷却塔计量电表⑤ |  |  |  |  |  |
| 能源站用电量（kWh） |  |  |  |  |  |
| 计量表名称 | 起始读数 | 终读数 | 制冷量 （kWh） |  |  |
| 能量计① |  |  |  |  |  |
| 能量计② |  |  |  |  |  |
| 能量计③ |  |  |  |  |  |
| 能量计④ |  |  |  |  |  |
| 能量计⑤ |  |  |  |  |  |
| 能源站输出冷量（kWh） |  |  |  |  |  |
| 供冷综合能效比 |  |  |  |  |  |

注：1.上表中的计量表须完整、准确的计量能源站的用电量、制冷量，不增加、不遗漏；2.若采用更多计量表分项计量能源站用电量、制冷量，按上表格式添加并填写。3.若采用二次泵系统，二次泵的用电量也要计算在内。

二、供能建筑面积：      平方米

三、提供电表信息：根据上表中电表的实际情况，按以下列表，（若有多个）分别提供各电表的信息。

- 电表类型：

- 对应上表实际情况，提供各电表的照片，需能看清电表读数，照片命名方式，例：冷机计量电表①-拍摄于XXXX年XX月XX日

四、提供能量计信息：根据上表中电表的实际情况，按以下列表，（若有多个）分别提供各能量计的信息。

- □能量计自带温度探头； □流量计 + 另配温度探头

- 温度计类型：

- 温度计精度等级：

- 流量计类型：

- 流量计精度等级：

- 流量计管径：

- 流量计安装管道的额定流量：

- 流量计进水端前直管段L1长度：

- 流量计出水端后直管段L2长度：

- 对应上表实际情况，提供各流量计的照片：

  - 能看出流量计安装的位置、前后直管情况；

  - 需能看清实时的流量计读数。

  - 照片命名方式，例：能量计①-拍摄于XXXX年XX月XX日

五、投标单位请据实提供，若投标单位中标后，经实地勘查有不符，则中标资格取消。

特此证明

单位：（盖章）

年   月   日

附件三:

联合体协议书

甲方（主办单位）：

乙方（联合体成员单位）：

为共同参加                      项目的投标，经友好协商，达成以下协议：

一、各方关系

甲、乙双方组成一个联合体，以一个联合体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为主办单位，乙方作为联合体成员单位，双方愿对投标结果承担相应的责任和义务，并自觉履行标书规定，同时双方承诺不再以单独或其它联合体方式参与本项目的竞争。

二、各方责权

1、甲方负责              （项目内容）并确保质量符合要求。

2、乙方负责             （项目内容）并确保质量符合要求。

3、若本项目中标，各方共同与招标人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力，各方任何一方的过失造成合同违约的，各方均承担相应的违约责任。

4、联合体成员单位必须服从甲方现场项目经理的现场管理。

5、主办单位作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

6、各方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，各方优质高效地完成各自承担的内容，承担各自负责内容的一切责任。

7、本协议一经签订，各方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，本协议未尽事宜，由各方另行商定补充协议。

三、协议份数

1、本协议一式玖份，各方各执叁份，其余用于投标报名和投标文件。

甲方：                                    乙方：

法定代表人：                              法定代表人：

签约日期：   年  月  日                      签约地点：

（注：联合体投标提供）